Energetická optimalizace nové výstavby v Moravském krasu

konzultant:  Christiane von Knorre, Auraplan Architects

Jakákoliv nová výstavba ovlivňuje životní prostředí. Každá nová budova přináší víc energetické spotřeby. Je možné postavit novou budovu, ale zachovat stejnou energetickou spotřebu? Nebo alespoň téměř stejnou?

Je možné snížit vliv na životní prostředí na co nejmenší možný? Pomocí eko-materiálů? Jak se vyrovnat s dopravou?

Návrhy možných řešení:

| Rájec-Jestřebí – lokality U Trati | Je to možné? |
| --- | --- |
| Využít kupní smlouvy na pozemky tak, aby ovlivnila - energetickou náročnou domů - kvalitu nové zástavby - designové zásady |  |
| Kompaktní tvary budov, které redukují tepelné ztráty přes obálku budov (řadové domky) |  |
| Optimální orientace pro solární zisky |  |
| Optimalizované střechy pro instalaci solárních kolektorů |  |
| Povinnost instalovat solární panely na ohřev teplé vody a výroby elektrické energie |  |
| Optimální izolace, která redukuje tepelné ztráty prostřednictvím obálky budov |  |
| Využití zastínění, které zabrání letnímu přehřívání |  |
| Použití eko-materiálů |  |
| Kontrola kvality provedení a těsnosti (u pasivních domů) konstrukcí |  |
| Část (rest) energie pokrývají obnovitelné zdroje energie |  |
| Povinnost využít 80% obytné k plochy k bydlení a 20% k drobnému podnikání tak, aby se snížila dopravní zatíženost obce (cesta lidí za zaměstnáním) |  |
| Dobré, bezpečné cyklostezky pro cestu dětí do škol (redukce dopravy) |  |

Co dál Vám může projekt INTENSE nabídnout?

- výměnu zkušeností s dalšími partnery v projektu, (např. město Cesis, které připravuje miniprojekt, kde optimalizují kupní smlouvy k energeticky efektivní výstavbě)

- konzultace mezinárodních expertů

- kalkulace a simulace “master houses” with the PPHP, the passive house projections soft ware tool